## 省安委会驻点包抓第三工作组反馈问题隐患
附件 省安全生产驻点包抓第三工作组明查暗访 反馈问题隐患整改责任分解表
序号 | 被检查单位 | 问题隐患 | 牵头督办单位 | 整改时限 | 主责单位
1 | 甘肃维纳斯文化旅游有限公司儿童游乐园 | 1.隐患排查台账不规范，部分隐患问题检查日期、整改措施、 整改完成情况等表格空白无记录，无2024年以来的隐患排查台账； 2.安全管理制度不够健全、不符合自身实际； 3.2023年应急演练有方案但未进行总结评价、无2024年应急演练计划； 4.日常安全培训教育内容不全面，且没有岗前培训记录。 | 文体广电和旅游局 | 3月5日前 | 甘肃维纳斯文化旅游有限公司
2 | 民乐古城 | 1.防火间距不足； 2.部分小吃摊位的液化气罐连接管不是金属波纹管、且长度超过2米； 3.缺少灭火器等消防器具。 | 城投公司 | 3月5日前 | 甘肃悦民城旅游文化开发有限公司
3 | 汽车北站及泰通汽车客运有限责任公司 | 泰通公司未落实安全隐患排查工作，以安全检查表代替隐患排查台账。 | 交通运输局 | 3月5日前 | 汽车北站及泰通汽车客运有限责任公司
4 | 鸿远宾馆 | 1.客房内未配置防毒面具、手电筒； 2.楼梯间封闭楼梯间门为普通门不是防火门、门的开启方向不正确； 3.楼道内应急灯损坏。 | 商务局 | 3月5日前 | 鸿远宾馆
5 | 县人民医院 | 1.水箱间门为普通门不是防火门，水箱间内无消防电话； 2.住院部疏散指示标志设置不符合要求； 3.安全出口设置防火卷帘，防火门无顺序器； 4.配电室内电缆井未封堵； 5.控制柜主机备电故障、门口未设置挡鼠板； 6.窗户上的换气扇无防护遮挡； 7.配电室、水泵房堆放杂物； 8.水泵房控制柜无机械应急手柄； 9.工作人员对消防设施操作不熟悉； 10.私家车占用消防车通道； 11.备用发电机起动时，排烟设施不完善，排烟不畅通。 | 卫健局 | 3月5日前 | 县人民医院