附件

**表1 民乐 县（市、区）水龙头水水质监测结果上报表**

监测类型：月监测□ 季监测☑ 年监测□

第 月/第 3 季度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测指标 | 检测份数 | 合格份数 |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | 1 | 1 |
| 2 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1 | 1 |
| 3 | 臭和味 | 1 | 1 |
| 4 | 肉眼可见物 | 1 | 1 |
| 5 | pH | 1 | 1 |
| 6 | 铁（mg/L） | 1 | 1 |
| 7 | 锰（mg/L） | 1 | 1 |
| 8 | 铜（mg/L） | 1 | 1 |
| 9 | 锌（mg/L） | 1 | 1 |
| 10 | 铝（mg/L） | 1 | 1 |
| 11 | 镉（mg/L） | 1 | 1 |
| 12 | 硒（mg/L） | 1 | 1 |
| 13 | 砷（mg/L） | 1 | 1 |
| 14 | 铅（mg/L） | 1 | 1 |
| 15 | 汞（mg/L） | 1 | 1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 1 | 1 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 1 | 1 |
| 18 | 硫酸盐（mg/L） | 1 | 1 |
| 19 | 氯化物（mg/L） | 1 | 1 |
| 20 | 氟化物（mg/L） | 1 | 1 |
| 21 | 溶解性总固体（mg/L） | 1 | 1 |
| 22 | 总硬度（mg/L） | 1 | 1 |
| 23 | 氨氮（mg/L） | 1 | 1 |
| 24 | 硝酸盐氮（mg/L） | 1 | 1 |
| 25 | 氯酸盐（mg/L） | 1 | 1 |
| 26 | 亚氯酸盐（mg/L） | 1 | 1 |
| 27 | 挥发性酚类（mg/L） | 1 | 1 |
| 28 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 1 | 1 |
| 29 | 氰化物（mg/L） | 1 | 1 |
| 30 | 三氯甲烷（mg/L） | 1 | 1 |
| 31 | 四氯化碳（mg/L） | 1 | 1 |
| 32 | 消毒剂指标（二氧化氯mg/L） | 1 | 1 |
| 33 | 菌落总数 (CFU/mL) | 1 | 1 |
| 34 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 1 | 1 |
| 35 | 大肠埃希菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 1 | 1 |

责任报告人： 王燕萍 联系电话 0936-4413201

报告单位： 民乐县疾控中心（盖章） 报告时间 2020 年 09 月