附件

表1       民乐  县（市、区）水龙头水质监测结果上报表

监测类型：月监测  季监测□   年监测□

第  3  月/第   季度

| 序号 | 检测指标 | 检测份数 | 合格份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | 10 | 10 |
| 2 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 10 | 10 |
| 3 | 臭和味 | 10 | 10 |
| 4 | 肉眼可见物 | 10 | 10 |
| 5 | pH | 10 | 10 |
| 6 | 铁（mg/L） | 10 | 10 |
| 7 | 锰（mg/L） | 10 | 10 |
| 8 | 耗氧量（mg/L） | 10 | 10 |
| 9 | 氨氮（mg/L） | 10 | 10 |
| 10 | 消毒剂指标（二氧化氯mg/L） | 10 | 10 |
| 11 | 菌落总数 (CFU/mL) | 10 | 10 |
| 12 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 10 | 10 |

责任报告人：  王燕萍                联系电话  0936-4413201

报告单位：  民乐县疾控中心   （盖章）  报告时间 2021 年 3 月