附件

表1      民乐  县（市、区）水龙头水质监测结果上报表

监测类型：月监测□  季监测   年监测□

第   月/第  2  季度

| 序号 | 检测指标 | 检测份数 | 合格份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | 1 | 1 |
| 2 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1 | 1 |
| 3 | 臭和味 | 1 | 1 |
| 4 | 肉眼可见物 | 1 | 1 |
| 5 | pH | 1 | 1 |
| 6 | 铁（mg/L） | 1 | 1 |
| 7 | 锰（mg/L） | 1 | 1 |
| 8 | 铜（mg/L） | 1 | 1 |
| 9 | 锌（mg/L） | 1 | 1 |
| 10 | 铝（mg/L） | 1 | 1 |
| 11 | 镉（mg/L） | 1 | 1 |
| 12 | 硒（mg/L） | 1 | 1 |
| 13 | 砷（mg/L） | 1 | 1 |
| 14 | 铅（mg/L） | 1 | 1 |
| 15 | 汞（mg/L） | 1 | 1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 1 | 1 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 1 | 1 |
| 18 | 硫酸盐（mg/L） | 1 | 1 |
| 19 | 氯化物（mg/L） | 1 | 1 |
| 20 | 氟化物（mg/L） | 1 | 1 |
| 21 | 溶解性总固体（mg/L） | 1 | 1 |
| 22 | 总硬度（mg/L） | 1 | 1 |
| 23 | 氨氮（mg/L） | 1 | 1 |
| 24 | 硝酸盐氮（mg/L） | 1 | 1 |
| 25 | 氯酸盐（mg/L） | 1 | 1 |
| 26 | 亚氯酸盐（mg/L） | 1 | 1 |
| 27 | 挥发性酚类（mg/L） | 1 | 1 |
| 28 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 1 | 1 |
| 29 | 氰化物（mg/L） | 1 | 1 |
| 30 | 三氯甲烷（mg/L） | 1 | 1 |
| 31 | 四氯化碳（mg/L） | 1 | 1 |
| 32 | 消毒剂指标（二氧化氯mg/L） | 1 | 1 |
| 33 | 菌落总数 (CFU/mL) | 1 | 1 |
| 34 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 1 | 1 |
| 35 | 大肠埃希菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 1 | 1 |

责任报告人：  王燕萍                  联系电话  0936-4413201

报告单位：  民乐县疾控中心  （盖章）  报告时间 2021 年 05月