附件

**民乐 县（市、区）水龙头水质监测结果上报表**

监测类型：月监测☑ 季监测□ 年监测□

第 4 月/第 季度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测指标 | 检测份数 | 合格份数 |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | 10 | 10 |
| 2 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 10 | 10 |
| 3 | 臭和味 | 10 | 10 |
| 4 | 肉眼可见物 | 10 | 10 |
| 5 | pH | 10 | 10 |
| 6 | 铁（mg/L） | 10 | 10 |
| 7 | 锰（mg/L） | 10 | 10 |
| 8 | 耗氧量（mg/L） | 10 | 10 |
| 9 | 氨氮（mg/L） | 10 | 10 |
| 10 | 消毒剂指标（二氧化氯mg/L） | 10 | 10 |
| 11 | 菌落总数 (CFU/mL) | 10 | 10 |
| 12 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 10 | 10 |

责任报告人： 樊春燕 联系电话 0936-4418325

报告单位： 民乐县疾控中心 （盖章）报告时间 2023 年 4 月