附件6

民乐县饮用水水质信息公开(2024年12月)

| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样 日期 | 采样单位 | 检测 日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目 及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民乐县 | 民乐县书香名苑3号楼众仁堂大药房 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县第一中学分部 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县西街社区居民委员会 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县西门加油站 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县聚业苑6-2-202室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县中央厨房 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县天庆花园B区1-2-201室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县永固中心卫生院综合门诊部 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县驿都世纪新城11-1-201室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县文盛苑8-3-101室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年12月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10 个，农村0个；监测项目：常规指标共38 项。