附件2

**民乐县饮用水水质信息公开(2025年2月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 民乐县 | 民乐县世纪嘉园城市社区卫生服务中心 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县世纪嘉园11-2-601室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县第十二药店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县文盛苑7-1-301室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县盈丰国际大酒店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县洪水镇八一小学 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县国府壹品 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县锦绣家园16-2-302室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县书香名苑3-1010室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县祥瑞苑2-1-302室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年1月6日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标共38项。