附件6

**民乐县饮用水水质信息公开(2025年3月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 民乐县 | 民乐县第一幼儿园 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县卫健局 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐大酒店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县广播电视局家属楼1-202室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县南丰镇卫生院医疗延伸点 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县丽景雅苑3-1-101室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县盈丰丽景2-1-301室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县和邦瀚文苑营销中心 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县龙泉花园3-2-301室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县康尊国际养生会所 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标共38项。