附件4

**民乐县饮用水水质信息公开(2025年5月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目  及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 民乐县 | 世纪嘉园12-1-201 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县东浦社区卫生服务站 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县第二幼儿园 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 嘉州上上签火锅店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县粮食局五号楼1-501 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 隆鑫大酒店后厨 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 盈丰丽锦2-1-301 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 聚业苑11-13-1001 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 柏林时尚三店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 仁医堂诊所诊室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标共38项。