## Sheet1
附件2
化工企业消防验收资料清单
名 称 | 完成情况 | 主管单位 | 备注
一、消防验收申请表 |  | 园区规建局
二、建设工程消防设计审查意见 |  | 园区规建局
三、施工许可文件 |  | 园区规建局
四、包含总平面图、建筑图在内的消防工程有关的工程竣工图纸 |  | 园区规建局
五、消防工程竣工报告、消防工程各分部（分项）工程检查检测合格证明及联调联试报告和消防专项验收报告 |  | 园区规建局
六、隐蔽工程施工和验收资料 |  | 园区规建局
1.自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录 |  | 园区规建局
2.消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录 |  | 园区规建局
3.消防管网隐蔽工程记录 |  | 园区规建局
4.接地装置隐蔽工程记录 |  | 园区规建局
5、外墙保温隐蔽工程记录 |  | 园区规建局
七、消防产品登记表及进场检查记录 |  | 园区规建局
1.消防产品3C认证器、防火玻璃 |  | 园区规建局
2.灭火器 |  | 园区规建局
3.消防应急照明、疏散指示、消防安全标志 |  | 园区规建局
4. 消防泵组：消防气压证书、型式检验报告、出厂检验合格证 |  | 园区规建局
5.防火门、防火窗、闭门给水设备、增压稳压给水设备 |  | 园区规建局
6.室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘 |  | 园区规建局
7.水泵接合器 |  | 园区规建局
8.报警阀 |  | 园区规建局
9.消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置 |  | 园区规建局
10.喷头 |  | 园区规建局
11.火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮 |  | 园区规建局
12.消防电话、消防应急广播设备、火灾报警装置 |  | 园区规建局
13.消防联动控制器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源 |  | 园区规建局
14.排烟风机 |  | 园区规建局
15.防火阀、排烟防火阀 |  | 园区规建局
16.电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备 |  | 园区规建局
17.阻燃电线 |  | 园区规建局
18.防火漆 |  | 园区规建局
19.保温材料的燃烧性能检测报告 |  | 园区规建局